پیوست 2- فرم پیشنهاد قیمت (مخصوص پاکت ج )

درپاسخبهمناقصهعمومیمورخ .................. و فراخوان عمومی در سایت دانشگاه ایلام**اجرای سکو بندی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ایلام** ، اينجانب/اینجانبان .........................................................مدیر عامل شركت ......................................................... به شمارهثبت............................وداراي کد اقتصادی ................................... ازمعاونتبرنامهريزي و نظارت راهبردی ریاست جمهور، مورخ ...............................ضمنمطالعهدقيقاسنادمناقصهواطلاعكامل ازشرايطآنو پس از بازدید از محل موضوع مناقصه، انجام عملیات موضوع مناقصه را با قیمت پیشنهادی ذیل اعلام می نمایم:

| قیمت کل واحدها (شامل خرید و نصب به ریال) | هزینه نصب کل | هزینه نصب واحد | قیمت کل خرید | قیمت خرید واحد | واحد | مقدار | شرح کالا | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | متر | 3/89 | میز کنار* با رویه HPL گنتاش ترکیه گرید G-Lab
* ارتفاع 90 و عمق 75 سانتیمتر
* آیتم 1 راهنمای فنی
 | 1 |
|  |  |  |  |  | متر | 9/14 | میز کنار* با رویه HPL گنتاش ترکیه گرید G-Lab
* ارتفاع 90 و عمق 90 سانتیمتر
* ایتم 2 راهنمای فنی
 | 2 |
|  |  |  |  |  | متر | 4/2 | میز کنار* با رویه سرامیک ایگل 80\*80با زیر سازی MDF خام
* ارتفاع 90 و عمق 90 سانتیمتر
* آیتم 3 راهنمای فنی
 | 3 |
|  |  |  |  |  | متر | 2/10 | میز کنار با رویه سرامیک ایگل آلمان* با رویه سرامیک ایگل 80\*80با زیر سازی MDF خام
* ارتفاع 90 و عمق 75 سانتیمتر
* آیتم 4 راهنمای فنی
* آیتم 28 راهنمای فنی
 | 4 |
|  |  |  |  |  | متر | 3/3 | میز وسط* با رویه سرامیک ایگل 80\*80با زیر سازی MDF خام
* ارتفاع 90 و عمق 150سانتیمتر
* آیتم 5 راهنمای فنی
 | 5 |
|  |  |  |  |  | متر | 9/27 | میز وسطبا رویه سرامیک Systemceram آلمان* ارتفاع 90 و عمق 150سانتیمتر
* آیتم 6 راهنمای فنی
 | 6 |
|  |  |  |  |  | متر | 19.2 | شلف فلزی میز وسط – طرح اختصاصی پترونیک* آیتم 7 راهنمای فنی
 | 7 |
|  |  |  |  |  | عدد | 56 | کابینت زمینی* آیتم 8 راهنمای فنی
 | 8 |
|  |  |  |  |  | عدد | 3 | کابینت زمینی* آیتم 9 راهنمای فنی
 | 9 |
|  |  |  |  |  | عدد | 42 | کابینت زمینی* آیتم 10 راهنمای فنی
 | 10 |
|  |  |  |  |  | عدد | 25 | کابینت زمینی* ایتم 11 راهنمای فنی
 | 11 |
|  |  |  |  |  | عدد | 22 | کابینت زمینی* ایتم 12 راهنمای فنی
 | 12 |
|  |  |  |  |  | عدد | 8 | کابینت زمینی* ایتم 13 راهنمای فنی
 | 13 |
|  |  |  |  |  | عدد | 8 | کابینت زمینی* ایتم 14 راهنمای فنی فنی
 | 14 |
|  |  |  |  |  | عدد | 51 | کابینت دیواری دو درب* ایتم 15 راهنمای فنی
 | 15 |
|  |  |  |  |  | عدد | 8 | یونیت آزمایشگاهی* ایتم 16 راهنمای فنی
 | 16 |
|  |  |  |  |  | دستگاه | 8 | هود شیمیایی سری F15(با عرض 150سانتیمتر)با رویه سرامیک 80\*80و زیرسازی MDF خام* مجهز به فن ضد اسید Dynairایتالیا
* مجهز به شیر آلات آب و گاز با برند FAR ایتالیا
* مجهز به کاپ سینک 30\*15 سانتیمتر سرامیکی با برند Systemseramالمان
* دارای دو پریز برق اروپایی
* ایتم 17 دفترچه فنی
 | 17 |
|  |  |  |  |  | دستگاه | 2 | فن 2800 دور سانتریفیوژ ضد اسید* برند Dynairایتالیا
* مدل:PR-AC 252
* جهت مکش هوا از یونیت های آزمایشگاهی ردیف 16
 | 18 |
|  |  |  |  |  | عدد | 8 | شیر آب مخلوط FAR ایتالیا | 19 |
|  |  |  |  |  | عدد | 12 | شیر آب زیر شلفی دو طرفه FAR ایتالیا | 20 |
|  |  |  |  |  | عدد | 24 | شیر گاز رو شلفی یک طرفه FAR ایتالیا | 21 |
|  |  |  |  |  | عدد | 40 | پریز برق تک فاز اروپایی رو شلفی | 22 |
|  |  |  |  |  | عدد | 68 | پریز برق رومیزی 2 تایی با برند اروپایی دارای باکس فلزی  | 23 |
|  |  |  |  |  | عدد | 8 | دوش و چشم شوی اضطراری با برند FAR یا TOF ا یتالیا | 24 |
|  |  |  |  |  | عدد | 8 | سینک 60×45 سانتی متر Systemceramآلمان یا keraplan ایتالیا | 25 |
|  |  |  |  |  | عدد | 12 | سینک 30×15 سانتی متر Systemceramآلمان یا keraplan ایتالیا | 26 |

**مجموع قیمت های کل نهایی پیشنهادی**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | قیمت کل پیشنهادی خرید تجهیزات | 1 |
|  | قیمت کل پیشنهادی نصب تجهیزات | 2 |
|  | قیمت کل پیشنهادی خرید و نصب تجهیزات | 3 |

**نام و نام خانوادگی :**

**مهر و امضای مدیرعامل شرکت :**

**تاریخ :**